１．はじめに

環境測定においては、測定方法を変更選択することは多い。法律変更で測定方法の公定法が変更された場合、また複数ある測定方法から測定対象に応じた測定方法を選択する場合等がある。例えばJISK0102の中で鉛を測定する場合でも、フレーム原子吸光光度法、フレームレス原子吸光光度法、IPC発光分析法など複数の測定方法が規定されている。

測定方法の相違により測定値に変化が生じた場合の対処を以下に述べる。

２．変化があることを確認する

まず測定値の変化が偶然的なものか系統的なものかを確認する。

①n＝5等で複数回分析する。平均値、標準偏差、CV値等を計算する統計処理を行う。

②前処理で測定機器のみが異なる場合は、前処理後の同一サンプルを使用して比較する。

③平均値のｔ検定を実施する。測定方法間に有意差があるかの確認を実施する。

３．測定値変化の原因究明

次の手順により原因究明を行う。

①ブランク測定

A3またはA4の水を用いて分析。汚染やコンタミネーションの判定を行う

②既知濃度の標準品の測定

回収率測定を実施し測定操作での汚染や損失の判定を行う。

以上の操作で測定方法間のデータを確認し、データ相互で測定値が異なる場合には想定される原因として以下のものがある

＜測定値が高い場合＞

・使用する機器や器具からの汚染

・機器内部でのメモリー効果等の汚染

・周辺作業環境からの汚染

・不適切な検量線により定量することでの測定値上昇

・分離不充分での妨害物質による汚染

・カラム劣化による分離性能の低下

・標準液の劣化で計算上の濃度値が高くなる

・試薬からの汚染

＜測定値が低い場合＞

・サンプル操作中での揮散

・前処理操作での損失

・不適切な検量線により定量することでの測定値低下

・機器や容器への吸着等による損失

・試料のマトリックス等による定量値低下

いずれの場合も単純な計算間違い等の場合も考えられプロセスをよく確認する。

４．測定値変化への改善対策の実施

原因が判明した場合はすぐに次例のようなＳＯＰ改善の対処を実施する。

・測定作業場所の変更

・使用器具の変更

・使用する測定機器の変更

・標準品グレードや使用試薬の変更

・分析手順の変更

・検量線範囲（定量範囲）の変更

それでも測定方法間の測定値が変化していると確認される場合がある。多くは試料のマトリックス由来による影響である。その場合は以下の検討を実施する。

・他の測定項目の分析結果との相関

・既知過去データとの相関

・試料妨害になる物質がないかマトリックスの検討

以上の総合的な検討後に、測定対象に応じた最適テータを採用する。

５．おわりに

環境測定分析の場合は、法律の公定法変更など追加変更、新規機器の追加などある。測定方法が変更した場合には以上の手順で対処する必要がある。

環境測定分野の技術者は、測定対象と必要性に応じた環境測定手法を利用し、公定法に準じた精度で測定データを提供することが大切である。また各種測定方法においての長所短所を把握し、データ提供に際し社会的に説明を行うことも肝要であると考える。

以上

以下は問題文です

Ｈ１９年度技術士試験

環境部門

「環境測定」選択科目の論文

H19／８／５　PM　13:30～17:00

Ｂグループの７～１０問題から１題を選択。

「19-2」環境測定「Ⅰ―８」

＜問題文＞

環境測定において、測定方法の変更などにより測定値に大幅な変化が生じた場合、そのデータの取り扱い方法及び対処方法について述べよ。

以下は感想です

＜PMの専門＞

13:30～17:00

===========================================

＜問題の選択＞

・土壌分野が多くてあせる、ヤマはずれた。

・測定機器関係出題なし。得意分野が少ない。ガクゼンとなる。

・精度管理や標準物質、実験室管理も出題なし。

・地下水など過去問題と全く同じもあり。

過去問題を解く練習をしておけば良かった。

＜この問題は２題目です＞

・１題目の回答終了が15:15までかかった。

目標は15:00だったが、15分オーバー。

その分、２題目にかける時間が少なくなると思い余計にアセる。

・２題目（本問）回答中にトイレに立つ。

・何とか論文形式で仕上げることができた。

・ただし技術的内容が不足だろうと思い、かなり落ち込む。

＜反省点＞

・試験終了後は、自分の知識不足で自己嫌悪に陥る。

・なお、この筆記再現答案は、気落ちした後に回復して

３日目くらいに書き起こした答案事例です。

・若干、本番答案とは異なる部分があるかもしれません。

・細かいところでは、各ページの最下行にタイトル部分がこない

ようにする等の見栄えも気にしました。

・章立ての番号の書き方など、事前にかなり研究しましたが

本番ではアセって間違えたりした。だが結果的には合格だった

ので、そこまで細かいところは気にしなくても良いのかもしれません。

・不合格後に翌年への対策ばかり頭に浮かぶ。

もし翌年再受験ならば、過去5～６年分の問題は必ず解く

練習をしておこう。

以上